## 设备
设备分类
序号 | 二级分类 | 三级分类
1 | 有源手术器械 | 超声手术设备及附件
2 |  | 激光手术设备及附件
3 |  | 高频/射频手术设备及附件
4 |  | 微波手术设备
5 |  | 冷冻手术设备及附件
6 |  | 冲击波手术设备
7 |  | 手术导航、控制系统
8 |  | 手术照明设备
9 |  | 内窥镜手术用有源设备
10 |  | 其他手术设备
11 | 无源手术器械 | 手术器械-刀
12 |  | 手术器械-凿
13 |  | 手术器械-剪
14 |  | 手术器械-钳
15 |  | 手术器械-镊
16 |  | 手术器械-夹
17 |  | 手术器械-针
18 |  | 手术器械-钩
19 |  | 手术器械-刮匙
20 |  | 手术器械-剥离器
21 |  | 手术器械-牵开器
22 |  | 手术器械-穿刺导引器
23 |  | 手术器械-吻(缝)合器械及材料
24 |  | 手术器械-冲吸器
25 |  | 手术器械-其它器械
26 | 神经和心血管手术器械 | 神经和心血管手术器械-刀
27 |  | 神经和心血管手术器械-剪
28 |  | 神经和心血管手术器械-钳
29 |  | 神经和心血管手术器械-镊
30 |  | 神经和心血管手术器械-夹
31 |  | 神经和心血管手术器械-针
32 |  | 神经和心血管手术器械-钩
33 |  | 神经和心血管手术器械-刮匙
34 |  | 神经和心血管手术器械-剥离器
35 |  | 神经和心血管手术器械-牵开器
36 |  | 神经和心血管手术器械-穿刺导引器
37 |  | 神经和心血管手术器械-冲吸器
39 |  | 神经和心血管手术器械-其它器械
40 | 骨科手术器械 | 骨科用刀
41 |  | 骨科用剪
42 |  | 骨科用钳
43 |  | 骨科用钩
44 |  | 骨科用针
45 |  | 骨科用刮
46 |  | 骨科用锥
47 |  | 骨科用钻
48 |  | 骨科用锯
49 |  | 骨科用凿
50 |  | 骨科用锉、铲
51 |  | 骨科用有源器械
52 |  | 外固定及牵引器械
53 |  | 基础通用辅助器械
54 |  | 创伤外科辅助器械
55 |  | 关节外科辅助器械
56 |  | 脊柱外科辅助器械
57 |  | 骨科其它手术器械
58 | 放射治疗器械 | 放射治疗设备
59 |  | 放射治疗模拟及图像引导系统
60 |  | 放射治疗准直限束装置
61 |  | 放射治疗配套器械
62 | 医用成像器械 | 诊断X射线机
63 |  | X射线计算机体层摄影设备(CT)
64 |  | X射线发生、限束装置
65 |  | X射线影像接收处理装置
66 |  | X射线附属及辅助设备
67 |  | 医用射线防护设备
68 |  | 超声影像诊断设备
69 |  | 超声影像诊断附属设备
70 |  | 磁共振成像设备(MRI)
71 |  | 磁共振辅助设备
72 |  | 放射性核素成像设备
73 |  | 放射性核素成像辅助设备
74 |  | 光学成像诊断设备
75 |  | 医用内窥镜
76 |  | 内窥镜功能供给装置
77 |  | 内窥镜辅助用品
78 |  | 组合功能融合成像器械
79 |  | 图像显示、处理、传输及打印设备
80 | 医用诊察和监护器械 | 诊察辅助器械
81 |  | 呼吸功能及气体分析测定装置
82 |  | 生理参数分析测量设备
83 |  | 监护设备
84 |  | 电声学测量、分析设备
85 |  | 放射性核素诊断设备
86 |  | 超声生理参数测量、分析设备
87 |  | 遥测和中央监护设备
88 |  | 其他测量、分析设备
90 | 呼吸、麻醉和急救器械 | 呼吸设备
91 |  | 麻醉器械
92 |  | 急救设备
93 |  | 医用制氧设备
94 |  | 呼吸、麻醉、急救设备辅助装置
95 |  | 呼吸、麻醉用管路、面罩
96 |  | 医用供气排气相关设备
97 | 物理治疗器械 | 电疗设备/器具
98 |  | 温热(冷)治疗设备/器具
99 |  | 光治疗设备
100 |  | 力疗设备/器具
101 |  | 磁疗设备/器具
102 |  | 超声治疗设备及附件
103 |  | 高频治疗设备
104 |  | 其他物理治疗设备
105 | 输血、透析和体外循环器械 | 血液分离、处理、贮存设备
106 |  | 血液分离、处理、贮存器具
107 |  | 血液净化及腹膜透析设备
108 |  | 血液净化及腹膜透析器具
109 |  | 心肺转流设备
110 |  | 心肺转流器具
111 |  | 其他
112 | 医疗器械消毒灭菌器械 | 湿热消毒灭菌设备
113 |  | 干热消毒灭菌设备
114 |  | 化学消毒灭菌设备
115 |  | 紫外线消毒设备
116 |  | 清洗消毒设备
117 | 有源植入器械 | 心脏节律管理设备
118 |  | 神经调控设备
119 |  | 辅助位听觉设备
120 |  | 其他
132 | 注输、护理和防护器械 | 注射、穿刺器械
133 |  | 血管内输液器械
134 |  | 非血管内输液器械
135 |  | 止血器具
136 |  | 非血管内导(插)管
137 |  | 与非血管内导管配套用体外器械
138 |  | 清洗、灌洗、吸引、给药器械
139 |  | 病人护理防护用品
140 |  | 其它器械
141 | 患者承载器械 | 手术台
142 |  | 诊疗台
143 |  | 医用病床
144 |  | 患者位置固定辅助器械
145 |  | 患者转运器械
146 |  | 防压疮(褥疮)垫
147 | 眼科器械 | 眼科无源手术器械
148 |  | 眼科无源辅助手术器械
149 |  | 视光设备和器具
150 |  | 眼科测量诊断设备和器具
151 |  | 眼科治疗和手术设备、辅助器具
152 |  | 眼科矫治和防护器具
153 |  | 眼科植入物及辅助器械
154 | 口腔科器械 | 口腔诊察设备
155 |  | 口腔诊察器具
156 |  | 口腔治疗设备
157 |  | 口腔治疗器具
158 | 妇产科、辅助生殖和避孕器械 | 妇产科手术器械
159 |  | 妇产科测量、监护设备
160 |  | 妇产科诊断器械
161 |  | 妇产科治疗器械
162 |  | 妇产科承载器械
163 |  | 妊娠控制器械
164 |  | 辅助生殖器械
165 | 医用康复器械 | 认知言语视听障碍康复设备
166 |  | 运动康复训练器械
167 |  | 助行器械
168 |  | 矫形固定器械
169 | 中医器械 | 中医诊断设备
170 |  | 中医治疗设备
171 | 临床检验器械 | 血液学分析设备
172 |  | 生化分析设备
173 |  | 电解质及血气分析设备
174 |  | 免疫分析设备
175 |  | 分子生物学分析设备
176 |  | 微生物分析设备
177 |  | 扫描图像分析系统
178 |  | 放射性核素标本测定装置
179 |  | 尿液及其他样本分析设备
180 |  | 其他医用分析设备
181 |  | 分析前样本处理设备
182 |  | 样本分离设备
183 |  | 培养与孵育设备
184 |  | 检验及其他辅助设备
185 |  | 医用生物防护设备

## 耗材
耗材分类
序号 | 二级分类 | 三级分类
1 | 注输、护理和防护器械 | 注射、穿刺器械
2 |  | 血管内输液器械
3 |  | 非血管内输液器械
4 |  | 止血器具
5 |  | 非血管内导（插）管
6 |  | 与非血管内导管配套用体外器械
7 |  | 清洗、灌洗、吸引、给药器械
8 |  | 可吸收外科敷料（材料）
9 |  | 不可吸收外科敷料
10 |  | 创面敷料
11 |  | 包扎敷料
12 |  | 造口、疤痕护理用品
13 |  | 手术室感染控制用品
14 |  | 医护人员防护用品
15 |  | 病人护理防护用品
16 |  | 其它器械
17 | 临床检验器械 | 采样器具
19 | 呼吸、麻醉和急救器械 | 麻醉器械
20 |  | 呼吸、麻醉、急救设备辅助装置
21 |  | 呼吸、麻醉用管路、面罩
22 | 输血、透析和体外循环器械 | 血液分离、处理、贮存器具
23 |  | 血液净化及腹膜透析器具
24 |  | 心肺转流器具
27 | 妇产科、辅助生殖和避孕器械 | 避孕节育器械
28 |  | 辅助生殖器械
其他器械（含消毒剂（抗菌剂）阴道填塞产品，不按照医疗器械管理）
29 | 医用消毒类 | 一次性无纺包布、无纺包布袋
30 |  | 化学指示胶贴、化学指示卡
31 |  | 生物监测指示剂
32 |  | 酶洗液、润滑液、洗手液、快速手消毒剂
33 | 手术室耗材类 | 个人防护类耗材
34 |  | 手术器械及辅助耗材
35 |  | 消毒及麻醉类耗材
36 |  | 其他常用耗材
37 | 口腔科器械 | 口腔诊察器具
38 |  | 口腔治疗器具
39 |  | 口腔充填修复材料
40 |  | 口腔义齿制作材料
41 |  | 口腔正畸材料及制品
42 |  | 口腔植入及组织重建材料
43 |  | 口腔治疗辅助材料
44 |  | 其他口腔材料
45 | 中医器械 | 中医器具

## 其他
其他
序号 | 二级分类 | 三级分类
1 | 医用软件 | 治疗计划软件
2 |  | 影像处理软件
3 |  | 数据处理软件
4 |  | 决策支持软件
5 |  | 体外诊断类软件
6 |  | 其他
7 | 界定通知范围以内产品
8 | 其他